## 別紙１（１of３）
別紙１
コールドチェーンを支える冷凍冷蔵機器の脱フロン・脱炭素化推進事業 実施計画書兼報告書（１／３）
事業の名称
代表事業者 | 法人等の名称 |  | 所在地 （〒 - ）
事業の主たる実施場所（上記以外の場所に設備を導入する(又は導入した)場合）
| 名称 |  | 所在地 （〒 - ）
事業実施責任者
| 所属機関名・部局・役職名 |  | 氏名 | 電話番号 | FAX番号
| 所属所在地 （〒 - ） |  |  | e-mail
事業担当者（事業の窓口となる方）
| 所属機関名・部局・役職名 |  | 氏名 | 電話番号 | FAX番号
| 所属所在地 （〒 - ） |  |  | e-mail
経理責任者
| 所属機関名・部局・役職名 |  | 氏名 | 電話番号 | FAX番号
| 所属所在地 （〒 - ） |  |  | e-mail
共同事業者 ※複数の事業者による 共同申請の場合 | 法人等の名称 |  | 所在地
事業実施責任者
| 所属機関名・部局・役職名 |  | 氏名 | 電話番号 | FAX番号
| 所属所在地 （〒 - ） |  |  | e-mail
企業規模 ※代表事業者、共同事業者 それぞれについて記入 | 法人等の名称 |  | 資本金 | 従業員数 | 規模
代表：
共同：
共同：
年度の区分及び補助事業期間 | 単年度 | 交付決定の日 ～ 年 月 日
導入施設の区分 | 冷凍冷蔵倉庫 |  |  | 新設/更新/建替の区分 | 新設
更新内容の詳細 | 特定フロンからの更新 | 該当 | 別置型ショーケースからの更新 |  | 非該当
補助対象となる脱炭素型自然冷媒機器を設置する施設の場所及び用途 |  |  |  | 【対象施設が冷凍冷蔵倉庫の場合】
有効容積 ： ｍ３
導入する(又は導入した)脱炭素型自然冷媒機器概要、使用冷媒、方式及び台数
設備の導入に伴い撤去し、廃棄する(又は廃棄した)既存の冷凍等装置の概要、使用冷媒、方式、台数及び設置後経過年数 （ある場合のみ記入）
事業の効果 | CO2削減効果計算書による削減量を記入 計算書が複数の場合は、合計量を記入のこと。 |  |  | 別紙２ 補助対象範囲の 経費総額 （円） | ﾄﾝ当たり削減費用 （円/t） （補助対象範囲の経費総額）÷ （合計削減量（年間）*耐用年数）
| ｴﾈﾙｷﾞｰ起源CO2削減量（年間）(ｷ)（ｔ） | 冷媒漏洩CO2換算削減量（年間）(ｺ)（ｔ） | 合計削減量（年間）（ｽ）（ｔ）
|  |  | 0 |  | #DIV/0!
法定耐用年数 （年）
注記に記載の資料を添付してください。
(注記) １．脱炭素型自然冷媒機器の導入前後の比較ができる概略図を添付すること（新規導入の場合は、導入前の図は不要）。 ２．事業所内における導入設備の配置(計画)図、新築の場合は敷地配置(計画)図を添付すること。 ３．複数事業者が共同申請となっている場合は、それぞれの事業者の役割及び関係の概要を説明した資料を添付すること。 リース契約等を活用して共同申請を行った場合にあっては、リース契約書等の写し、特約又は覚書等の写し、リース料等から 補助金相当分が減額されることが説明できる書類（応募又は交付申請書の場合はそれぞれの(案)）を添付すること。 ４．法定耐用年数の設定根拠を示すこと。
Note on C4: ※事業の内容が判断できる分かりやすい「事業名称」を記載してください。 〖記載例〗 ・△△事業所 冷凍冷蔵倉庫冷却設備 更新工事 ・△△工場 ◇◇製造ライン フリーザー設備 新設工事 ・△△店 冷凍冷蔵ショーケース他 改修工事 等々
Note on C15: ※事業の窓口となる「担当者」を記載してください。 ⇒極力、「事業実施責任者」や「経理責任者」の方とは異なる方を記入してください。
Note on G33: ※「大企業/中小企業/その他」のいずれかを選択してください。
Note on C36: ※単年度事業か複数年度事業かを選択してください。
Note on G37: ※「新設/更新/建替」のいずれかを選択してください。
Note on C41: ※申請した事業所における自然冷媒機器の導入台数などの情報を記載してください。
Note on C42: ※申請した事業所への自然冷媒機器の導入によって、撤去/廃棄等の対象となるフロン冷媒機器の台数などの情報を記載してください。
Note on F43: 【注意】記載する「補助対象範囲の経費総額」は、 申請事業の「補助対象経費」や「補助基本額」とは異なります。（⇒公募要領・交付規程等を参照） ※本補助事業において補助対象経費の区分で定められている経費のうち、当該事業で導入する又は導入した脱炭素型自然冷媒設備に係る「補助対象経費として認められている経費の総額」を記載してください。 (適切に計上した見積書等の証憑書類を添付してください)
Note on F46: ※導入する又は導入した脱炭素型自然冷媒機器の法定耐用年数を記載し、根拠資料を添付してください。

## 別紙１（2of3）（全系統の集計表)
別紙１
コールドチェーンを支える冷凍冷蔵機器の脱フロン・脱炭素化推進事業 実施計画書兼報告書（２／３）
CO2削減効果計算書（全系統の集計シート）
全体集計表 |  | Ａ 脱炭素型 自然冷媒機器 | Ｂ 比較対象 フロン冷媒機器 | Ｃ撤去する既存機器 ※新規設置等で既存装置がない場合は記入不要 ※既存装置があったとしても入力は任意
合計エネルギー起源CO2 | t
合計冷媒漏洩CO2換算量 | ｔ
CO2削減量
エネルギー起源CO2 削減量（年間） | ｔ | （ス）欄に記載した 値の内訳 | （イ）－（ア） | （ウ）－（ア）
|  | 0 | 0 | 0
冷媒漏洩CO2換算 削減量（年間） | ｔ | （ス）欄に記載した 値の内訳 | （オ）－（エ） | （カ）－（エ）
|  | 0 | 0 | 0
合計削減量（年間） | ｔ | （セ）、（ソ）欄のうち 大きい方の値 | （ク）＋（サ） | （ケ）＋（シ）
|  | 0 | 0 | 0
記入上の注意 |  | ↑この列の(キ)、(コ)欄には、 ・(ス)の値が(セ)の場合は、 (ク)､(サ)の値を記入する。 ・(ス)の値が(ソ)の場合は、 (ケ)､(シ)の値を記入する。 | ↑「Ａ脱炭素型自然冷媒機器」と「Ｂ比較対象フロン冷媒機器」の差による削減量。 | ↑「Ａ脱炭素型自然冷媒機器」と「Ｃ撤去する既存機器」の差による削減量 ※新規機器で既存装置がない場合は記入不要。
（ア）の合計
（イ）の合計
（ウ）の合計
（エ）の合計
（オ）の合計
（カ）の合計
（サ）
（シ）
（ス）
（ク）
（ケ）
（ソ）
（セ）
（キ）
（コ）

## 別紙１（2of3）（系統ごとの集計表）
別紙１ |  |  |  |  | 記入要領
コールドチェーンを支える冷凍冷蔵機器の脱フロン・脱炭素化推進事業 実施計画書兼報告書（２／３） |  |  |  |  | 記入事項・用語 | 説明
CO2削減効果計算書（系統ごとの集計表） |  |  |  |  | 系統No.（ ） － 集計表 | 系統ごとの集計表として利用可能です。系統No.(1)-集計表のように記入して下さい。 系統内に自然冷媒機器が1台のみ、あるいは複数台であっても同一型式の機器しかない場合は、本シートは省略し、別紙1（2/3）(全系統の集計表)及び、別紙1（2/3）(型式ごとの計算シート)だけを用いても良いこととします。
|  |  | 系統No.（ ） | － 集計表 | 冷却負荷（同系統の合計値） | 設計上の冷却負荷(同一系統内の合計値)を記入してください。また、脱炭素型自然冷媒機器と比較対象フロン冷媒機器の冷却負荷は同じ値としてください。
系統ごと集計表 |  | Ａ 脱炭素型 自然冷媒機器 | Ｂ 比較対象 フロン冷媒機器 | Ｃ撤去する既存機器 ※新規設置等で既存装置がない場合は記入不要 ※既存装置があったとしても入力は任意 | 冷却温度 | ショーケースや冷凍冷蔵倉庫、フリーザーにおける室内温度、チラー設備における出口側送り温度等を記入してください。 また、脱炭素型自然冷媒機器と比較対象フロン冷媒機器で同じ値としてください。
[5 empty] | 蒸発温度または冷水出口温度 | 原則として、脱炭素型自然冷媒機器と比較対象フロン冷媒機器で同じ温度として下さい。記入した蒸発温度または冷水出口温度の根拠資料を添付してください。
冷却負荷 （同系統の合計値） | kW |  |  |  | 冷凍能力(同系統の合計値) | 一般的に、系統内の冷凍機の合計冷凍能力≧合計冷却負荷となります。原則として、省エネ型自然冷媒機器と比較対象フロン冷媒機器の冷凍能力は同一として下さい。
冷却温度 | ℃ |  |  |  | 合計エネルギー起源CO2 (同系統の合計値) | ⑥と⑦の積の1000分の1（トン単位に換算）が記入されます。
蒸発温度または 冷水出口温度 | ℃ |  |  |  | 合計冷媒漏洩CO2換算量 (同系統の合計値) | ⑨と⑩と⑪の積の1000分の1（トン単位に換算）を記入してください。
冷凍能力 (同系統の合計値) | kW |  |  |  | エネルギー起源CO2 削減量（年間） | （ク）欄：「Ａ脱炭素型自然冷媒機器」と「Ｂ比較対象フロン冷媒機器」の差による削減量 （イ）－（ア）の値が自動入力されます。 （ケ）欄：「Ａ脱炭素型自然冷媒機器」と「Ｃ撤去する既存機器」の差による削減量 （ウ）－（ア）の値が自動入力されます。
合計エネルギー起源CO2 （同系統の合計値） | t |  |  |  | 冷媒漏洩ＣＯ２換算 削減量（年間） | （サ）欄：「Ａ脱炭素型自然冷媒機器」と「Ｂ比較対象フロン冷媒機器」の差による削減量 （オ）－（エ）の値が自動入力されます。 （シ）欄：「Ａ脱炭素型自然冷媒機器」と「Ｃ撤去する既存機器」の差による削減量 （カ）－（エ）の値が自動入力されます。
合計冷媒漏洩CO2換算量 （同系統の合計値） | ｔ |  |  |  | 合計削減量 | （セ）欄：「Ａ脱炭素型自然冷媒機器」と「Ｂ比較対象フロン冷媒機器」の差による削減量 （ク）＋（サ）の値が自動入力されます。 （ソ）欄：「Ａ脱炭素型自然冷媒機器」と「Ｃ撤去する既存機器」の差による削減量 （ケ）＋（シ）の値が自動入力されます。 （ス）欄：（セ），（ソ）のうち大きい方の値が自動入力されます。
CO2削減量
エネルギー起源CO2 削減量（年間） | ｔ | （ス）欄に記載した 値の内訳 | （イ）－（ア） | （ウ）－（ア）
|  | 0 | 0 | 0
冷媒漏洩CO2換算 削減量（年間） | ｔ | （ス）欄に記載した 値の内訳 | （オ）－（エ） | （カ）－（エ）
|  | 0 | 0 | 0
合計削減量（年間） | ｔ | （セ）、（ソ）欄のうち 大きい方の値 | （ク）＋（サ） | （ケ）＋（シ）
|  | 0 | 0 | 0
記入上の注意 |  | ↑この列の(キ)、(コ)欄には、 ・(ス)の値が(セ)の場合は、 (ク)､(サ)の値を記入する。 ・(ス)の値が(ソ)の場合は、 (ケ)､(シ)の値を記入する。 | ↑「Ａ脱炭素型自然冷媒機器」と「Ｂ比較対象フロン冷媒機器」の差による削減量。 | ↑「Ａ脱炭素型自然冷媒機器」と「Ｃ撤去する既存機器」の差による削減量 ※新規機器で既存装置がない場合は記入不要。
（ア）の系統内合計
系統内に自然冷媒機器が1台のみ、あるいは複数台であっても同一型式の機器しかない場合は、本シートは省略し、別紙1(2/3)(全系統の集計表)及び、別紙1(2/3)(型式ごとの計算シート)だけを用いても良いこととする。
（イ）の系統内合計
（ウ）の系統内合計
（エ）の系統内合計
（オ）の系統内合計
（カ）の系統内合計
（サ）
（シ）
（ス）
（ク）
（ケ）
（ソ）
（セ）
（キ）
（コ）

## 別紙１（2of3）（型式ごとの計算シート）
別紙１ | [5 empty] | 記入要領
コールドチェーンを支える冷凍冷蔵機器の脱フロン・脱炭素化推進事業 実施計画書兼報告書（２／３） | [5 empty] | 記入事項・用語 | 説明
CO2削減効果計算書（同一系統内の型式ごとの計算シート） | [5 empty] | 系統No.（ ） － 型式No.（ ） | 同一系統内に、型式の異なる数種類の脱炭素型自然冷媒機器を導入する場合は、型式ごとに複数シートを分けて記入してください。 例） 系統No.( 1 )-型式No. ( 1 ) ※同一系統内に同一型式の自然冷媒機器を導入する場合は、シート内の「台数」欄に記入してください。ただし、同一系統内の同一型式の機器であっても、例えば負荷率が異なる場合などはシートを分けて記入して下さい。
|  |  | 系統No.（ ） | －型式No.( ) |  | 「Ａ脱炭素型自然冷媒機器」及び 「Ｂ比較対象フロン冷媒機器」 | 「Ａ脱炭素型自然冷媒機器」の列には、導入する自然冷媒機器について記入してください。「Ｂ比較対象フロン冷媒機器」の列は、自動計算の場合型式を記入する必要はありません。また自動計算の場合、「Ｂ比較対象フロン冷媒機器」に関連する根拠資料の提出は不要となります。 手動計算の場合、自然冷媒機器と同等の冷却能力をもつ、フロン冷媒機器を比較対象として記入してください。ただし、比較対象フロン冷媒機器として選定する機器は、市場において一般的に選択される機器である等の合理性が根拠資料で説明可能な機器に限り認めます。 例）市場では現在R448A冷媒を使用している機器が選択されるのが一般的な分野にも関わらず、意図的にR404A冷媒の機器を選択する等は認められません。
※型番ごとにシートを複数作成して記入してください。
|  | Ａ 脱炭素型自然冷媒機器 | Ｂ 比較対象フロン冷媒機器 ※自動計算推奨 | Ｃ 撤去する既存機器 ※新規設置等で既存装置がない場合は記入不要 ※既存装置があったとしても入力は任意 |  | 「Ｃ撤去する既存機器」 | 「Ｃ撤去する既存機器」の列は、既存の機器がない場合は記入不要です。 また、既存の機器がある場合でも記入は任意であり、「Ｂ比較対象のフロン冷媒機器」の自動計算によってのみ効果算定をする場合は記入不要です。 撤去する機器の性能によっては、「Ｂ比較対象のフロン冷媒機器」の自動計算の結果よりもCO2削減効果が大きく算出される場合があり、これを採用したい場合は「Ｃ撤去する既存機器」の根拠資料を添付した上で記入して下さい。
|  |  | 自動計算 |  |  | 「Ｂ比較対象フロン冷媒機器」の 自動計算または手動計算 （※１） | 冷却方式が空冷式（空冷散水式含む）または水冷式の場合、自動計算の選択を推奨します。自動計算は、市場のフロン冷媒機器のカタログデータベースによる分析値であり、申請いただく自然冷媒機器と同等性能のフロン冷媒機として一般化された値が自動で入力されます。※自動計算が機能するのは、冷凍機1台当たりの冷凍能力が500kW以下の範囲です。手動計算の選択は、冷凍機内蔵型のショーケースや冷凍機1台あたりの冷凍能力が500kWを超える場合、または自動計算の結果が現場の実態に明らかに見合わない場合（※）に限り、その根拠資料を確認した上で認めます。手動計算の場合は、型式を特定した上ですべての数字を手動で入力してください。 （※）冷媒配管が非常に長い場合や空気冷凍装置など、機器構成や用途が特殊な事例等。
型式 |  |  | - |  |  | 型式 | 対象となる機器の種類を具体的に、例えば「ABC-123×●台」のように記入してください。「Ｂ比較対象のフロン冷媒機器」において自動計算を選択した場合は、「Ｂ比較対象のフロン冷媒機器」の型式を入力する必要はありません。
台数（同系統内、同じ型式のものに限る） |  |  | 0 |  |  | 台数 | 同一系統内に同一型式の機器が複数ある場合は、その台数を記入してください。単一の場合は1を記入してください。 ただし、同一系統内の同一型式の機器であっても、負荷率等が異なる条件で稼働する場合はシートを分けて記入してください。
冷却負荷 （同一系統の合計値） | kW |  | 0 |  |  | 冷却負荷 | 設計上の冷却負荷(同一系統内の合計値)を記入してください。また、脱炭素型自然冷媒機器と比較対象フロン冷媒機器の冷却負荷は同じ値としてください。 冷却負荷の算出根拠資料を添付してください。
冷却温度 | ℃ |  | 0 |  |  | 冷却温度 | ショーケースや冷凍冷蔵倉庫、フリーザーは室内温度、チラーは出口温度を記入してください。 また、脱炭素型自然冷媒機器と比較対象フロン冷媒機器で同じ値としてください。
冷却方式 |  |  | 0 |  |  | 冷却方式 （※２） | 脱炭素型自然冷媒機器と比較対象フロン冷媒機器の冷却方式は同一としてください。なお、冷却方式は、空冷式（空冷散水式含む）、水冷式、蒸発式等を選択してください。リスト中にない場合は、本シート６５行目の一覧表に入力してください。
冷媒 |  |  | 市中冷媒の平均値（自動計算） |  |  | 冷媒 （※２）（※３） | 冷媒種をリストから選択してください。「B比較対象フロン冷媒機器」の冷媒種は、自動計算の場合は「市中の平均値（自動計算）」を選択してください。手動計算の場合は、選定した型番に応じて冷媒の種類を記入してください。冷媒がリスト中にない場合は、本シート４４行目以下の一覧表に入力してください。 例）市場では現在R448A冷媒を使用している機器が選択されるのが一般的な分野にも関わらず、意図的にR404A冷媒の機器を選択する等は認められません。
凝縮温度または外気温度 | ℃ |  | 0 |  |  | 凝縮温度または外気温度 （※２） | 原則として、脱炭素型自然冷媒機器と比較対象フロン冷媒機器の凝縮方式は同一としてください。凝縮温度または外気温度は夏季条件で選定し、基本的には、空冷式（空冷散水方式含む）は外気温度32℃、水冷式は凝縮温度40℃を記入してください。記入した凝縮温度または外気温度がわかる根拠資料を添付してください。
蒸発温度または冷水出口温度 | ℃ |  | 0 |  |  | 蒸発温度または冷水出口温度 | 原則として、脱炭素型自然冷媒機器と比較対象フロン冷媒機器で同じ温度として下さい。記入した蒸発温度または冷水出口温度の根拠資料を添付してください。
冷凍能力 （１台あたりの値） | kW |  | 0 |  |  | 冷凍能力 （１台あたりの値） | 上記「凝縮温度または外気温度」及び「蒸発温度または冷水出口温度」を踏まえ、冷却負荷に最も近い脱炭素型自然冷媒機器を選定し、その冷却能力を記入してください。一般的に、系統内の冷凍機の合計冷凍能力≧合計冷却負荷となります。原則として、脱炭素型自然冷媒機器と比較対象フロン冷媒機器の冷凍能力は同一又はほぼ等しい値として下さい。記入した冷凍能力の根拠資料を添付して下さい。
①冷凍機消費動力 （１台あたりの値） | kW |  |  |  |  | ①冷凍機消費動力 （１台あたりの値） | 定格電力ではなく、上記の「凝縮温度または外気温度」及び「蒸発温度または冷水出口温度」を踏まえた消費動力値を記入してください。記入した冷凍機消費動力の根拠資料を添付してください。「Ｂ比較対象フロン冷媒機器」の値は、自動計算を選択している場合自動で入力されます。
②冷凍機年間稼働時間 （１台あたりの値） | hrs/ｙ |  | 0 |  |  | ②年間稼働時間 （１台あたりの値） | 当該装置について予想される年間稼働時間を以下の方法で算出し記入してください。 ・食品製造工場の場合にはラインの稼働時間を記入し、根拠資料を添付してください。 ・冷凍冷蔵倉庫並びに食品小売店舗の場合には原則24時間365日=8,760時間を記入してください。その際、根拠資料の添付は不要です。
③年間平均負荷率 | ％ |  |  |  |  | ③年間平均負荷率 | 同一系統内の冷凍機の年間平均負荷率を記入して下さい。 Ａ脱炭素型自然冷媒機器の年間平均負荷率の根拠資料を添付してください。Ｂ比較対象フロン冷媒機器の年間平均負荷率は、以下に則り記入してください。 ・冷凍冷蔵倉庫・食品製造工場：原則として、別紙1 実施計画書(2/3)の（別添1）（別添2）で算出した値を記入してください。 ・食品小売店舗：冷蔵用途（蒸発温度-20℃以上）の場合は65%, 冷凍用途（蒸発温度-20℃未満）の場合は69%を使用してください。 撤去する既存機器で、実績等から把握可能な場合には、その割合を利用してください。
④冷凍機年間消費電力（１台あたりの値） (①×②×③) | kWh | 0 |  | 0
⑤その他補機年間消費電力 （１台あたりの値） | kWh |  | 0 |  |  | ④冷凍機年間消費電力 （１台あたりの値） | ①×②×③の合計値が自動計算されます。 内蔵型ショーケースの場合は、JISの試験方法等に基づくカタログ値（根拠書として添付）を入力してください。
⑥合計年間消費電力 （(④+⑤)×台数） | kWh | 0 |  | 0 |  | ⑤その他補機年間消費電力 （１台あたりの値） | 原則として、脱炭素型自然冷媒機器と比較対象フロン冷媒機器の値は同一としてください。冷凍等装置がシステムとして機能するための付属設備、例えばクーラーや冷却塔のファン動力、冷却水ポンプ動力、二次冷媒ポンプ動力などの電動機の「定格動力×年間運転時間」を記入してください。複数の冷凍機で同一のその他補機を共通で使用する場合は、冷凍機1台あたりのその他補機動力として按分して算出してください。記入した補機動力の根拠となる資料を添付してください。
⑦電力換算値 | kgCO2/kWh | 0.416 | 0.416 | 0.416 |  | ⑥合計年間消費電力 | ④と⑤の合計値と台数の積が記入されます。
⑧合計エネルギー起源CO2 （⑥×⑦／1000） | t | 0 |  | 0 |  | ⑦電力換算値 | 電力換算値として0.416を使用してください。
⑨冷媒保有量（１台あたりの値） | kg |  |  |  |  | ⑧合計エネルギー起源CO2 （⑥×⑦／1000） | ⑥と⑦の積の1000分の1（トン単位に換算）が記入されます。
⑩合計冷媒保有量（⑨×台数） | kg | 0 |  | 0 |  | ⑨冷媒保有量 （１台あたりの値） | 冷媒保有量をｋｇ単位で記入してください。「B比較対象フロン冷媒機器」は、自動計算を選択している場合は自動で入力されるため、根拠資料の添付は不要です。 手動計算を用いる場合は、原則としてレシーバータンクの容量の80%を基準としてください。また、二元冷凍等装置等、冷媒（又はブライン）を複数用いる場合、GWP（地球温暖化係数）が大きい方の冷媒の保有量としてください。記入した冷媒保有量の根拠となる資料を添付してください。その他、特殊事例（配管長が非常に長い、別置型高圧レシーバーの採用、低圧レシーバー採用等）により、独自の計算方法を用いる場合は、その根拠資料を示してください。
⑪年間冷媒漏洩率 | ％ |  | 0%
⑫冷媒のGWP |  |  | 1904 |  |  | ⑩合計冷媒保有量（⑨×台数） | 冷媒保有量の合計値が自動計算されます。
⑬合計冷媒漏洩CO2換算量 （⑩×⑪×⑫／1000） | ｔ |  |  | 0 |  | ⑪年間冷媒漏洩率 | 原則として、脱炭素型自然冷媒機器と比較対象フロン冷媒機器は同じ漏洩率を用いてください。環境省 HFC等４ガス分科会「HFC等４ガス分野における排出量の算定方法」から当該装置に係る係数（見直し後の使用時漏えい率）を記入してください。もしくは、実績等に基づく漏洩率が把握可能な場合には、実績等に基づく漏洩率を記入し、根拠となる資料を添付してください。
[6 empty] | ⑫冷媒のGWP | 冷媒の地球温暖化係数（100年値）を記入してください。ただし、二元冷凍等装置等、冷媒（又はブライン）を複数用いる場合は、地球温暖化係数の大きい方の値で代表させてください。
CO2削減量 | [5 empty] | ⑬合計冷媒漏洩CO2換算量 （⑩×⑪×⑫／1000） | ⑨と⑩と⑪の積の1000分の1（トン単位に換算）を記入してください。
⑭エネルギー起源CO2削減量 （年間） | ｔ | （ス）欄に記載した 値の内訳 | （イ）－（ア） | （ウ）－（ア） |  | ⑭エネルギー起源CO2 削減量（年間）（注２） | （ク）欄：「Ａ脱炭素型自然冷媒機器」と「Ｂ比較対象フロン冷媒機器」の差による削減量 （イ）－（ア）の値が自動入力されます。 （ケ）欄：「Ａ脱炭素型自然冷媒機器」と「Ｃ撤去する既存機器」の差による削減量 （ウ）－（ア）の値が自動入力されます。
|  | 0 | 0 | 0
⑮冷媒漏洩CO2換算削減量 （年間） | ｔ | （ス）欄に記載した 値の内訳 | （オ）－（エ） | （カ）－（エ） |  | ⑮冷媒漏洩ＣＯ２換算 削減量（年間） | （サ）欄：「Ａ脱炭素型自然冷媒機器」と「Ｂ比較対象フロン冷媒機器」の差による削減量 （オ）－（エ）の値が自動入力されます。 （シ）欄：「Ａ脱炭素型自然冷媒機器」と「Ｃ撤去する既存機器」の差による削減量 （カ）－（エ）の値が自動入力されます。
|  | 0 | 0 | 0
合計削減量（年間） （⑭＋⑮） | ｔ | （セ）、（ソ）欄のうち 大きい方の値 | （ク）＋（サ） | （ケ）＋（シ） |  | 合計削減量（⑭＋⑮） | （セ）欄：「Ａ脱炭素型自然冷媒機器」と「Ｂ比較対象フロン冷媒機器」の差による削減量 （ク）＋（サ）の値が自動入力されます。 （ソ）欄：「Ａ脱炭素型自然冷媒機器」と「Ｃ撤去する既存機器」の差による削減量 （ケ）＋（シ）の値が自動入力されます。 （ス）欄：（セ），（ソ）のうち大きい方の値が自動入力されます。
|  | 0 | 0 | 0
記入上の注意 |  | ↑この列の(キ)、(コ)欄には、 ・(ス)の値が(セ)の場合は、 (ク)､(サ)の値を記入する。 ・(ス)の値が(ソ)の場合は、 (ケ)､(シ)の値を記入する。 | ↑「Ａ脱炭素型自然冷媒機器」と「Ｂ比較対象フロン冷媒機器」の差による削減量。 | ↑「Ａ脱炭素型自然冷媒機器」と「Ｃ撤去する既存機器」の差による削減量 ※新規機器で既存装置がない場合は記入不要。 |  | （※１）申請内容については、申請者が責を負います。 ⇒注意：「自動計算」機能を使用する際など、記入要領に従わない入力や機能の改ざん等を行うことは不正行為とみなします。 （※２）当該欄をクリックし、▽をクリックして表示されるリストから選択してください。 （※３）「市中の平均値（自動計算）」は、コンデンシングユニットの冷媒種ごとの出荷台数と各冷媒のGWPにて加重平均した分析値です。
＜冷媒表＞
※使用冷媒が下記の一覧表にない場合は、冷媒名及びＧＷＰを該当する表の空欄に記入してください。
冷媒（自然冷媒） | GWP | 冷媒（比較対象） | GWP | 冷媒（既存） | GWP
NH3 | 0 | 市中冷媒の平均値（自動計算） | 1904 | NH3 | 0
CO2 | 1 | R448A | 1273 | R11 | 4660
NH3/CO2 | 1 | R449A | 1282 | R12 | 10200
空気 | 0 | R463A-J | 1367 | R502 | 4660
プロピレン | 3 | R407H | 1378 | R22 | 1760
水 | 0 | R404A | 3943 | R23 | 12400
プロパン | 3 | R407C | 1624 | R22/R23 | 12400
|  | R410A | 1924 | R404A | 3943
|  | R134ａ | 1300 | R407C | 1624
|  | R23 | 12400 | R410A | 1924
|  | R404A/R23 | 12400 | R134ａ | 1300
（出典）日本フルオロカーボン協会のデータ一覧表から、ＧＷＰ１００年値を用いた。（気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第5次評価報告による。）
|  | ＜凝縮温度表・外気温度＞ | ＜冷却方式＞
|  | 40 | 空冷式（空冷散水式含む）
|  | 32 | 水冷式
蒸発式
DB
[8 empty] | 入力値 |  |  |  | 出力値
[8 empty] | 冷却方式 | 蒸発温度 | 冷凍能力 |  | 冷凍能力クラス | COP | kg/kW | 冷凍機消費電力kW | 冷媒量kg
[8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 7.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
計算値
[8 empty] | ＜冷却方式＞ |  | 検査値
[8 empty] | 空冷式（空冷散水式含む） | 1
[8 empty] | 水冷式 | 2 | #N/A
[8 empty] | 蒸発式 | 3
4
[8 empty] | 空冷式（空冷散水式含む） |  |  |  |  | 水冷式
[8 empty] | kW | COP | kg/kW | 能力範囲 |  | kW | COP | kg/kW | 能力範囲
[8 empty] | 7.5 | 2.78 | 0.5 | 0＜=7.5kW |  | 7.5 | -0.13 | -267.5 | 0＜=7.5kW
[8 empty] | 22 | 2.57 | 0.9 | 7.5<=22kW |  | 22 | 3.78 | -0.1 | 7.5<=22kW
[8 empty] | 37 | 2.73 | 1 | 22<=37kw |  | 37 | 3.55 | 0.8 | 22<=37kw
[8 empty] | 50 | 2.61 | 1 | 37kW<=50kW |  | 50 | 3.39 | 1.1 | 37kW<=50kW
[8 empty] | 100 | 2.47 | 1 | 50kW<=100kW |  | 100 | 3.27 | 0.6 | 50kW<=100kW
[8 empty] | 200 | 2.3 | 1.1 | 100kW<=200kW |  | 200 | 2.93 | 1 | 100kW<=200kW
[8 empty] | 500 | 2.34 | 1.1 | 200kW<=500kW |  | 500 | 2.96 | 0.7 | 200kW<=500kW
（ア）
（イ）
（ウ）Ｂ）
（エ）
（オ）
（カ）
（キ）
（ク）
（ケ）
（コ）
（サ）
（シ）
（ス）
（セ）
（ソ）
Note on D11: 同一系統内で異なる冷凍能力を有する冷凍機を選定する場合は、 冷却負荷を冷凍能力毎に按分するなどして記入してください。 なお、系統ごとの冷却負荷や冷凍能力の集計は、別紙1（2/3）（系統ごとの集計表）に集計してください。
Note on E14: 自動計算を選択した場合は、「市中冷媒の平均値(自動計算)」としてください。
Note on D20: 脱炭素型自然冷媒機器の「年間平均負荷率」は、別紙1(1)と(2)を使用して計算した値を記入してください。
Note on E20: 自動計算を選択した場合でも、別紙1(1)と(2)を使用して計算した価を記入してください。
Note on N91: ‐65℃よりも低温 10℃よりも高温 の場合は、自動計算されません
Note on O91: 冷凍能力0.0kW以下 冷凍能力500kW超 以上の条件は自動計算されません。
Note on O96: 空冷式・水冷式を選択。 蒸発式・その他は 出力無し。

## 別紙１（別添1）
| 【冷凍冷蔵倉庫・食品製造工場】 | [5 empty] | 別紙1 実施計画書兼報告書（2/3）の（別添1）
| 年間平均負荷率の算出根拠 |  | 冷蔵冷凍倉庫 |  | 脱炭素型自然冷媒機器
[5 empty] | ※ 記入方法 |  | ：下表の黄色の部分を記入すること
：別紙1（別添2）より転記すること
1 | 平均負荷率
| 冷却負荷（同一系統の合計値） |  |  | kW
※同一系統で「異なる型式」が混在する場合は、冷却負荷を案分して平均負荷率を算出してください。
|  |  | 冷却負荷の按分値（kW） |  | 冷凍能力（kW） |  | 系統ごとの平均負荷率（％） （１台あたりの値）
① | 系統No.（ ） | 型式No.( ) |  | ÷ |  | ＝
② | 系統No.（ ） | 型式No.( ) |  | ÷ |  | ＝
2 | 年間平均負荷率
|  |  | 平均負荷率（％） |  | 冷凍機の 年間平均稼働率（％） |  | 年間平均負荷率（％）
① | 系統No.（ ） | 型式No.( ) |  | × |  | ＝
② | 系統No.（ ） | 型式No.( ) |  | × |  | ＝
Note on D2: 冷蔵倉庫、食品工場のいずれかを選択してください。
Note on F2: 脱炭素型自然冷媒機器または 比較対象フロン冷媒機器のいずれかを選択してください。
Note on D11: 冷却負荷（同一系統の合計値）（kW）または冷却負荷の按分値（kW）のいずれかを選択してください

## 別紙１（別添２）
【冷凍冷蔵倉庫・食品製造工場】 |  |  |  |  | 別紙1 実施計画書兼報告書（2/3）の（別添2）
B: 比較対象フロン冷媒機器の年間平均稼働率
|  |  | 系統No.（ ） | 型式No.( )
※ 記入方法： | 黄色の部分 | に必要事項を入力してください。
冷却方式：
| 凝縮温度又は外気温度： |  | ℃
| 蒸発温度： |  | ℃
| 冷凍能力（1台あたりの値）： |  | kW
| 消費電力（1台あたりの値）： |  | kW
| ●●県 | ●●市 | 2025年
平均湿球温度に対する冷凍機の冷凍能力と消費動力の
外気温度補正による冷凍機の平均稼働率は下記の通りとなる。
| 2025年 |  | 稼働率
|  | ℃ | ％
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間平均稼働率（％）
の証憑書類を添付してください。
＜冷却方式＞
| 空冷式（空冷散水式含む） | 外気温度
| 水冷式 | 湿球温度
蒸発式
負荷率計算書
入力値 |  | 出力値
冷却方式 | 0 | ※Cは外気温度32度または凝縮温度40℃（冷却水温度32℃）の冷凍能力を100％にした場合の消費電力の補正率に修正
蒸発温度または冷却水温度 | 0
周囲温度 | 0
冷凍能力 | 0 | C=B*100/A |  |  |  | 計算値
消費電力 | 0 | A | B | C |  | 空冷式 |  | 水冷式
|  | 能力変化率% | 電力変化率% | 外気温度補正率% |  | 能力変化率 | 電力変化率 | 能力変化率 | 電力変化率
1月 | 0 | 103 | 95 | 92 |  | 115 | 82 | 103 | 95
2月 | 0 | 103 | 95 | 92 |  | 115 | 82 | 103 | 95
3月 | 0 | 103 | 95 | 92 |  | 115 | 82 | 103 | 95
4月 | 0 | 103 | 95 | 92 |  | 115 | 82 | 103 | 95
5月 | 0 | 103 | 95 | 92 |  | 115 | 82 | 103 | 95
6月 | 0 | 103 | 95 | 92 |  | 115 | 82 | 103 | 95
7月 | 0 | 103 | 95 | 92 |  | 115 | 82 | 103 | 95
8月 | 0 | 103 | 95 | 92 |  | 115 | 82 | 103 | 95
9月 | 0 | 103 | 95 | 92 |  | 115 | 82 | 103 | 95
10月 | 0 | 103 | 95 | 92 |  | 115 | 82 | 103 | 95
11月 | 0 | 103 | 95 | 92 |  | 115 | 82 | 103 | 95
12月 | 0 | 103 | 95 | 92 |  | 115 | 82 | 103 | 95
|  |  | 年間外気補正率% | 92
データーベース |  | 呼称出力
空冷式 外気温度補正 |  | 37ｋW以下
能力変化率％ |  | 蒸発温度
|  | -65 | -40 | -25 | -10 | 5 | 10
周囲温度 | -65 | 110 | 110 | 114 | 115 | 116 | 116 | 条件
| 20 | 110 | 110 | 114 | 115 | 116 | 116 | 20℃以下は、20℃と同じと仮定
| 32 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40℃以上は40℃と同じと仮定
| 35 | 95 | 95 | 96 | 96 | 95 | 95
| 40 | 87 | 87 | 89 | 88 | 86 | 86
電力変化率％ |  | 蒸発温度
|  | -65 | -40 | -25 | -10 | 5 | 10
周囲温度 | -65 | 77 | 77 | 79 | 82 | 84 | 84
| 20 | 77 | 77 | 79 | 82 | 84 | 84
| 32 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 35 | 108 | 108 | 108 | 106 | 103 | 103
| 40 | 121 | 121 | 121 | 117 | 109 | 109
呼称出力
空冷式 外気温度補正 |  | 37ｋW 以上
能力変化率％ |  | 蒸発温度
|  | -50 | -45 | -40 | -35 | -30
周囲温度 | -65 | 106 | 100 | 101 | 105 | 112 |  | 条件
| 25 | 106 | 100 | 101 | 105 | 112 |  | 25℃以下は、25℃と同じと仮定
| 32 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 35℃以上は、35℃と同じと仮定
| 35 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94
電力変化率％ |  | 蒸発温度
|  | -50 | -45 | -40 | -35 | -30
周囲温度 | -65 | 88 | 87 | 87 | 95 | 105
| 25 | 88 | 87 | 87 | 95 | 105
| 32 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 35 | 108 | 106 | 105 | 105 | 105
水冷式 外気温度補正
能力変化率％ |  | 蒸発温度
凝縮温度 | 湿球温度 | -65 | -40 | -30 | -10 | 0 | 10
-65 | -65 | 107 | 104 | 104 | 103 | 103 | 103
30 | 22 | 107 | 104 | 104 | 103 | 103 | 103 | 条件
35 | 27 | 107 | 104 | 104 | 103 | 103 | 103 | 凝縮温度の冷却水温度の下限は35℃、上限は40℃
40 | 32 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 水冷式は、凝縮温度－8℃＝冷却水温度とする
45 | 37 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 冷却水温度＝湿球温度とする。
電力変化率％ |  | 蒸発温度
凝縮温度 | 湿球温度 | -65 | -40 | -30 | -10 | 0 | 10
-65 | -65 | 91 | 93 | 93 | 95 | 95 | 95
30 | 22 | 91 | 93 | 93 | 95 | 95 | 95
35 | 27 | 91 | 93 | 93 | 95 | 95 | 95
40 | 32 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
45 | 37 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## 別添１（３of３）A
別紙１
コールドチェーンを支える冷凍冷蔵機器の脱フロン・脱炭素化推進事業 実施計画書兼報告書（３／３）Ａ
＜補助事業の確実な実施＞ すべての事業が対象です
○記入上の注意 資金調達計画や工事スケジュールなど、補助事業の確実な実施内容等について判り易く記載してください。
【電子申請への対応】 下記の項目から該当する項目を選択してください。
☐ | 補助金申請システム(jGrants)を利用した申請である
□ | 次回から、補助金申請システム(jGrants)を利用したい
（その他、具体的対応）
【資金調達計画】 （応募申請書･交付申請書は自己資金・借入計画等について具体的に記載。完了実績報告書は記載不要）
【工事のスケジュール】 （応募申請書･交付申請書には「計画工程表」を添付。完了実績報告書は「実績工程表」を添付）
【複数の事業所申請】（同一法人等が複数の事業所を申請している場合はその事業所数等を記載）
＜脱炭素型自然冷媒機器導入効果の把握＞ すべての事業が対象です（申請事業の内容をチェック）
【温室効果ガス削減効果の把握方法】 下記の項目から該当する１項目を選択してください。 ※個々の補助対象設備とは冷凍機1台毎、補機は1系統または機器毎を示します。
□ | 補助対象設備全体について、電力使用量を一括計測するための測定器を設置し、導入効果を把握する。 ※↑補助対象設備以外の設備の電力測定は含まない。
□ | 個々の補助対象設備について、電力使用量を計測するための測定器を個別に設置し、導入効果を把握する。
□ | 個々の補助対象設備について、電力使用量及び稼働時間を計測するための測定器を個別に設置し、導入効果を詳細に把握する。
●その他､補足事項など
＜フロン冷媒機器への常時監視システムの導入状況＞ すべての事業が対象です（合致している項目をチェック）
【自社が所有する事業所のフロン冷媒機器に関する常時監視システム】 下記の項目から該当する１項目を選択してください。 ※常時監視システム：「第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項」（平成26年経済産業省・環境省告示第13号） 第二の１（２）の①に規定する基準に適合するものに限る
□ | 常時監視システムの導入対象となるフロン冷媒設備は所有していない
□ | 常時監視システムの導入対象となるフロン冷媒設備は所有しているが、システムの導入については未定
□ | 今後、１台以上導入する計画である （備考欄に詳細を記載してください）
□ | 既に１台以上導入している （備考欄に詳細を記載してください）
●備考欄 （導入事業所、導入時期、導入機種、導入台数など詳細を記載）
＜省エネ・再エネ活用の取組状況＞ すべての事業が対象です（合致している項目をチェック）
【高水準の省エネ・再エネ活用の取組】 下記の項目から申請事業の事業区分別に該当する項目を選択し、根拠書類を添付してください。
□ | 再エネ活用のためのデマンドレスポンスを導入していること（冷凍冷蔵倉庫の場合）
□ | 自家発電用再エネ発電設備の導入によって当該事業所の消費電力の5％以上を賄っていること（冷凍冷蔵倉庫の場合）
□ | 冷凍機の排熱利用（食品製造工場の場合）
□ | 扉付きショーケースの導入（食品小売店舗の場合）
●再エネ活用の取組（すべての申請事業）
□ | 再エネ電力の購入により当該事業所の消費電力の5%以上を賄っていること
□ | 再エネ活用のための蓄電池導入
□ | 再エネ100宣言への参加
□ | RE100ヘの加盟
□ | 上記いずれかに準ずる自主宣言の外部公表
●その他の取り組み（自由記述）
大企業に求める条件 （先進的な中小企業もチェックすること） ※各チェック項目の証拠書類(該当箇所にマーキングのこと)を添付してください。（添付資料を本文に紐づけること）
□ 大企業 □ 先進的な中小企業 □ 該当なし （該当するところに☑を入れる）
【必須項目】 企業としての自然冷媒機器への転換目標（下記①②の両方）を設定した上で、交付申請時までに公開している自社のウェブサイト上に掲載していること。（応募申請時は「掲載（案)」でも可）
下記以上の目標水準を求める。
① 新規導入機器についての転換目標
【冷凍冷蔵倉庫・食品製造工場】
□ | 交付決定の日の属する年度以降、新設または更新によって導入する自社内の主要冷凍冷蔵機器について、自然冷媒機器への100%転換
【食品小売店舗】
□ | 交付決定の日の属する年度以降の新店舗及び冷凍機更新を伴う全面改装店舗について、50%以上の店舗における少なくとも1台以上の自然冷媒機器の導入 (店舗ごとの自然冷媒機器導入割合は不問)
➁ 既設機器を含めた転換目標
【冷凍冷蔵倉庫・食品製造工場・食品小売店舗】
□ | 2030年及び2040年にそれぞれ達成することを目指す、既設機器を含めた自社内のすべての主要冷凍冷蔵機器に占める自然冷媒機器の割合（原単位は原則として台数ベース。具体的な目標値は各社において設定） 下表に示すこと。
| 既設機器を含めた転換目標 | ２０３０年 | ２０４０年 | 既設機器を含めた自社内全ての 主要冷凍冷蔵機器台数（台）
主要冷凍冷蔵機器 （自然冷媒台数）
| 主要冷凍冷蔵機器 （％） | #DIV/0! | #DIV/0!
③ 転換目標の確認
【転換目標の公開】 上記①②の取り組みをPRする自社のウェブサイト(URL)を記載 URL：
●その他の取り組み（自由記述）
Note on E56: 申請事業所を含む、自社が所有するすべての主要冷凍冷蔵機器の台数を記載してください。

## 別紙１（３of３）B
別紙１
コールドチェーンを支える冷凍冷蔵機器の脱フロン・脱炭素化推進事業 実施計画書兼報告書（３／３）Ｂ
複数年度事業実施内容
＜事業全体の実施工程表＞
| 項目 |  | 【1年目】 |  | 【2年目】
|  |  | ▽交付決定 | 1年目事業完了▽ |  |  | 2年目事業完了▽
＜事業全体の補助対象経費＞
| (円） | 【1年目】 |  | 【2年目】 |  | 合計
| 工事費 | 0 |  | 0 |  | 0
| 設備費 | 0 |  | 0 |  | 0
業務費
事務費
| 計 | 0 |  | 0 |  | 0
＜複数年度事業としなければならない又は複数年度とした理由＞
※分かりやすく具体的に記載してください。
※本シートは複数年度事業の場合のみ作成するものです。